



Введение

Разработка генерального плана д. Тошкурово сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного ООО «Сельпроект» и администрацией сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства.  Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории деревни Тошкурово и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие деревни;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2032 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию
1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Деревня Тошкурово имеет зонирование на жилую и производственную зоны. Взаимное расположение жилой и производственной зон не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Общественная зона деревни располагается вдоль ул. Центральная и ул. Г. Тукая. Производственные секторы размещены западнее жилой зоны. 
Для строительства под индивидуальную жилую застройку отведена территория в северо-западном, западном и  юго-восточном направлении. 

Сложившийся дорожно-транспортный каркас, структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории жилой застройки.

Архитектурно-пространственные решения
Архитектурно-пространственные решения территории д. Тошкурово приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу деревни.

Развитие населенного пункта на расчетный срок планируется за счет механического прироста населения. Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства междуквартальных проездов, новых улиц;

- размещение объектов общественно-делового центра;
- организация искусственного пруда;
- благоустройство территории населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения, для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно-пространственные решение территории населённого пункта, позволяют организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения д. Тошкурово положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития населенного пункта, улучшение условий проживания для его граждан.

Предлагается размещение усадебной жилой застройки средней этажности в северо-западной, западной и юго-восточной части, что создаст завершённый облик населенного пункта.

Общественный центр населенного пункта формируется вдоль улицы Центральная. Для новых кварталов в размещении объектов культурно-бытового обслуживания нет необходимости. Предлагается размещение объектов первичного обслуживания. 

В составе новой общеобразовательной школы необходимо разместить детско-юношеские спортивные залы, где будут заниматься дети школьных возрастов, площадку для общественных мероприятий, площадку для размещения детского городка, культурный центр.
Особое внимание в проекте уделяется развитию рекреационных территорий, зон отдыха – проектом предлагается организация искусственного пруда в северо-восточной части деревни. 
Предлагается на  расчетный срок (до 2032 г.):
- строительство школы со спортивным залом;
- строительство детского сада;
- реконструкция школьного стадиона;
- строительство торгово-бытового комплекса; 
- отведение участков (на расчетный срок генерального плана) площадью 19,25 га под дальнейшее расширение деревни;
- организация искусственного пруда.
Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившегося природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для градостроительного освоения.

Генеральным планом градостроительного развития д. Тошкурово предложены следующие решения:

· функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;


· максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

· создание зоны отдыха;

· экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории населенного пункта.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории деревни, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха. 

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно-пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки. 
1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.
Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями. 

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Новое жилищное строительство в генеральном плане д. Тошкурово предполагается как внутри современной границы, так и на новых территориях за пределами существующей границы.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок внутри современной границы населенного пункта, а также в северо-западном и юго-восточном направлении от границы населенного пункта.

1) Внутри современной границы д. Тошкурово намечено освоение площадки под жилищное строительство. 

2) Общий объем жилищного строительства на I очередь строительства генерального плана составит 14500,05 м2 общей площади жилья.

На конец расчетный срока реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство в существующих границах деревни, в северо-западном, юго-восточном направлении. Объем нового жилищного строительства на данных территориях составит 19020 м2 общей площади жилья.
Жилищное строительство

Существующая средняя жилищная обеспеченность в границах проекта по д. д. Тошкурово – 26,4 м2 (средняя по Балтачевскому району – 24,1 м2/чел).

Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята из «Республиканских нормативов градостроительного проектирования РБ» на расчетные периоды, приведенные в таблице 4: на первую очередь строительства –25,6 м2/чел. и на расчетный срок – 30,0 м2/чел. 

По д. Тошкурово существующая жилая площадь – 10967,25 м2. 

На первую очередь строительства – 138 человека: 138х25,6=3532,8 м2 +                                         +10967,25 м2=14500,05 м2.

На расчетный срок – 80 человека: 80х30,0=2400,0м2+14500,05м2=                 16900 м2.

Параллельно новому строительству будет идти модернизация существующего жилого фонда. Объем жилищного строительства может быть больше расчетных и в сторону увеличения не лимитируется.

Характер застройки должен отвечать условиям проживания сельского населения. В основном, это дома усадебного типа в одном или в двух уровнях с локальными системами водоснабжения, канализации, отопления, с приусадебными участками для ведения личного подсобного хозяйства и с надворными постройками для содержания домашнего скота и птицы. 

Площадь перспективных селитебных зон определена исходя из представления каждой семье площадки для строительства индивидуального дома с приусадебными участками для населенных пунктов в размере 0,25-0,30 га.
Прогноз развития жилищного фонда д. Тошкурово
     табл. № 1
	Показатели
	2012 г.
	2022 г.
	2032 г.

	1
	2
	3
	4

	Численность населения (чел.)
	416
	554
	634

	Жилищная обеспеченность (м2/чел.)
	26,4
	25,6
	30

	Общая площадь жилья (тыс. м2)
	10967,25
	14500,05
	16900

	Убыль жилья (тыс. м2)
	-
	-
	-


В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития д. Тошкурово были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенного пункта, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическом обоснование численности населения (п. 3.4. тома II). На расчетный срок (2032 г) – 634 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства в населенном пункте. 

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

табл. № 2
	Наименование
	Параметры, га

	
	Сущ.
	I оч.

(новое строит.)
	Расч. срок



	Территории усадебной 

застройки
	71,82
	89,53
	102,9

	Всего, территория 

д. Тошкурово, га
	 147,2
	178,28


1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания
                                                                                                      табл. № 3

	№

n|n
	Наименование 

учреждений
	Ед. измер.
	Расч. пок.

на 1000 чел.
	Расчетная емкость


	Примечания

	
	
	
	
	На I-ю

очередь

554 чел.
	На расч. срок

634 чел.
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	Учреждения образования и дошкольного воспитания

	1
	Общеобразовательные учреждения
	учащихся 
	  144,0
	80
	91
	Проектируемое
I очередь

	2
	Дошкольные учреждения
	мест
	35,0


	19
	22
	Проектируемое

I очередь

	Учреждения здравоохранения

	3
	ФАП
	объект
	1
	1
	1
	существующее

	4
	Аптека VIII группы
	м2
	14
	8
	9
	существующее 

	Учреждения культуры и искусства

	5
	Дом культуры, клуб
	мест
	230,0
	127
	146
	        -«-

	6
	Библиотеки
	тыс.ед. хранен, чит. место
	    4-4,5/

      2-3
	   2/1
	3/1
	в составе дома культуры

	7
	Помещения для культмассовой работы и

 досуга 
	м2 пл.пола
	60
	33
	38
	в составе дома культуры

	Предприятия торговли и общественного питания

	8
	Магазин товаров повседневного спроса
	м2 т.пл
	300,0
	166
	190
	  на расч. срок

	9
	В том числе:

продовольственные
	м2 т.пл
	100,0
	55
	63
	-«-

	10
	непродовольственные
	м2 т.пл
	200,0
	111
	127
	на расч. срок
в здании торгово-бытов. комплекса

	11
	Предприятия обществ. питания
	пос./м
	40,0
	22
	25
	-«-

	Предприятия бытового обслуживания

	12
	Баня

	мест.
	7,0
	4
	4
	имеются частные бани

	13
	Предприятия бытового обслуживания
	р/м
	4,0
	2
	3
	-«-

	14
	Гостиница
	мест.
	6,0
	3
	4
	-«-

	Физкультурно-спортивные сооружения

	15
	Спортзал закрытый
	м2/пл.
	80,0
	44
	51
	в здании школы (проект. I очередь) 

	16
	Спортивная площадка
	га
	0,9
	0,5
	0,6
	общепоселковый стадион 


Примечания: 

Ближайшее пожарное депо находится в с. Старобалтачево, в 17 километрах от д. Тошкурово, что не соответствует радиусу обслуживания (3 километра). На основании п. 6* приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», требуется размещение пожарного депо на территории д. Тошкурово. 

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана д. Тошкурово является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 4 ниже по разделу.

Учреждения образования
Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2022 г. составит 19 мест, к 2032 г. – 22 мест. Существующая совокупная мощность детского сада – 15 мест. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана потребуется строительство нового детского сада взамен существующего деревянного.
Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах к 2022 г. составит 80 мест, к 2032 г. – 91 мест. Существующая совокупная мощность начальной общеобразовательной школы отсутствует, в связи с тем, что на настоящий момент здание школы полностью сгорела – временно школа разместилась в здании сельского дома культуры.. Таким образом, за период реализации генерального плана потребуется строительство новой общеобразовательной школы вместо сгоревшей.

Учреждения здравоохранения
Основным учреждением здравоохранения в д. Тошкурово является фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещ. в смену.

Мощность действующей ФАП полностью обеспечивает прогнозируемую потребность населения до конца расчетного срока генерального плана.

Учреждения досуга, культуры и искусства
Проектом не предусматривается строительство общественного центра. 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения. 

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:
1) строительство средней общеобразовательной школы с многофункциональным спортивным залом. Общая площадь спортивного зала – 55-60 м2.

Потребность в бассейне в д. Тошкурово не требуется, в связи с расположением в 17 км от д. Тошкурово в районном центре Старобалтачево физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины. Обеспеченность населения деревни объектами торговли на сегодняшний день не отвечает нормативной потребности. По мере освоения новых жилых территорий к расчетному сроку потребность возрастет и потребуется 130 м2 торговой площади смешанных магазинов.

Ориентировочно на расчетный срок реализации генерального плана планируется разместить 130 м2 торговой площади в здании торгово-бытового комплекса. 
Предприятия общественного питания. Обеспеченность предприятиями общественного питания на сегодняшний день также не отвечает нормативным требованиям. Размещение предприятий общественного питания за период реализации генерального плана планируется в здании торгово-бытового комплекса. 

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо открыть предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места. Размещение предприятий бытового обслуживания на расчетный срок, предусмотрено в проектируемом торгово-бытовом комплексе.

Гостиницы. На сегодняшний день в д. Тошкурово для размещения приезжих сотрудников и гостей не имеется ни одной гостиницы. Генеральным планом на расчетный срок предлагается размещение гостиницы на 4 места при здании торгово-бытового комплекса.

Пожарное депо. 

Ближайшее пожарное депо находится в с. Старобалтачево, в 17 километрах от д. Тошкурово, что не соответствует радиусу обслуживания (3 километра). На основании п. 6* приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», требуется размещение пожарного депо на территории д. Тошкурово. 

Кладбища. В д. Тошкурово имеется кладбище площадью 2,7 га. (процент заполнения составляет 90% - 2,4 га). Нормативная потребность населения в кладбищах на конец расчетного срока составит 0,16 га, из этого следует, что потребуется расширение существующего кладбища.
Расчет территорий  коммунально-бытового строительства

табл. № 4
	Наименование
	Параметры, га

	
	Сущ.
(2012 год)
	Расчетный срок
(2032 год)

	1. Территории детских садов, школ 
	1,83
	1,83

	2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов
	2,2
	2,6

	3.Зеленые насаждения общего пользования в т.ч.
	8,23
	10,58

	- парки, скверы
	-
	0,2

	- естественные насаждения
	-
	-

	- рекреационная зона 
	-
	-

	- озеленение улиц
	-
	1,3

	Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования
	12,26
	15,01



Экспликация общественных зданий и сооружений

табл. № 5
	№ по эксп.
	Наименование
	Расчетная

емкость
	Территория, га
	Очередность. 
стр-ва

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Учреждения образования и дошкольного воспитания:
	
	
	

	1
	Детский сад 
	25 мест
	0,3
	I очередь

	2
	Общеобразовательная школа в т. ч.:

-со спортзалом
	91 учащ.

51 кв. м
	1,53
	реконструкция сущ.

I очередь

	
	Учреждения административно-деловые, культуры и

 искусства
	
	0,7
	

	3
	Сельский дом культуры (СДК) в т.ч.:

- администрация сельского поселения
- библиотека

- контора СПК
-почта 
	300 мест


	0,7
	сущ.



	4
	Отделение связи
	1 место

	0,0054
	сущ.



	
	Предприятия торговли и общественного питания
	
	0,5
	

	5
	Торгово-бытовой комплекс, в т.ч.:

- предприятие общественного питания
- отделение банка

-предприятия бытового обслуживания

- гостиница

-магазин смешанной торговли

- аптека
         - почта
	25 мест

1 опер.место

3 раб. мест

4 мест

130 м2 торг. площ.

10 м2 пл. пола
1 место
	0,4
	расч. срок

	6
	Магазин «Уныш»
	22 м2
торг. площ.
	0,01
	сущ.

	7
	Магазин «Юлина»
	50 м2
торг. площ.
	0,01
	сущ.

	8
	Магазин «Алмаз»
	24 м2
торг. площ. 
	0,01
	сущ.

	9
	Магазин «Радуга»
	23,2 м2
торг. площ.
	0,07
	сущ.

	10
	Аптека
	
	0,0012
	сущ.

	
	Учреждения здравоохранения
	
	0,02
	

	11
	Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
	15 посещ. в смену
	0,02
	сущ.

	
	Физкультурно-спортивные сооружения
	
	  0,9
	

	12
	Стадион
	-
	0,9
	сущ.

	13
	Спортзал закрытый
	51 м2
	-
	расч. срок, реконстр.
в школе


1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур
Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды населенного пункта. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий населенного пункта.

На сегодняшний день производственные территории (территории сельскохозяйственных предприятий и предприятий по производству пищевых продуктов) в границах населенного пункта занимают 2,4 га что составляет около 1,6 % от всей площади д. Тошкурово. Территория инженерных сооружений – 0,06 га (0,04 % от площади населенного пункта).

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в центральной и юго-западной части населенного пункта. 

За период реализации генерального плана д. Тошкурово общая площадь производственных территорий не претерпит изменений. 
Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.
На конец расчетного срока генерального плана намечается:

- Расширение сферы деятельности ООО «Урал», восстановление мощности производства сельхозпродукции. Помимо вышесказанного, генеральным планом на территории населенного пункта предусматривается выделение территории для развития объектов инженерной инфраструктуры площадью 0,018 га.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генеральным планом предусматривается: 

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов на существующих производственных площадках. 

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

· зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

· зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

· зона размещения очистных сооружений (за границей деревни);

· резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

· зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

· зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне можно размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.). 

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – сельскохозяйственная. Планируемая категория вредности – IV - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 50-100 метров. 

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта. 
Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию деревни.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

табл. № 6
	№ п/п
	Наименование
	Расчетная

емкость
	Территория, га
	Очередность строительства

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	МТМ - (мастерская, автогараж) – ООО «Урал»;


	-
	2,98
	сущ.

	2
	Складской сектор (зерносклад, автовесы, сушильный агрегат) – ООО «Урал»;


	-
	3,59
	сущ.

	3


	МТФ на 200 голов (коровники, молодняк до 1года, склад для фуража, родильное помещение) – ООО «Урал»

	-
	9,1
	сущ.

	4
	ГРП № 12 
	0,5 МПа
	0,02
	сущ.

	5
	ШП № 18
	0,5 МПа
	0,002
	сущ.

	6
	Котельная школы
	120 м3/час
	0,1
	сущ.

	9
	Водонапорная башня
	-
	0,0020
	1 очередь

	10
	Водозаборная скважина 


	
	0,025
	1 очередь

	11
	Очистные сооружения бытовой канализации
	
	
	1 очередь

	13
	Очистные сооружения ливневой канализации
	
	
	1 очередь

	14
	Очистные сооружения производственной канализации
	
	
	1 очередь

	15
	Пождепо
	2 автомашины
	0,1
	1 очередь


1.2.4. Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ деревни Тошкурово, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения. 

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему. 

Территории зеленых насаждений общего пользования: озеленение газонов общественно-делового центра и улиц деревни, посадки естественных насаждений в прибрежной части пруда и речки, являются дополнением рекреационной зоны с парком и площадками для активного отдыха.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения. 

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.
Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.
Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадей;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Наиболее крупные массивы зелени находятся:

– у прибрежной полосы речки;

Проектом предлагается в западной части населенного пункта на месте существующего складского сектора организовать сквер (в связи с требуемыми ограничениями по санитарно-защитной зоне производственных объектов III класса опасности - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) . 

В юго-восточной части д. Тошкурово сохраняется физкультурно-спортивная зона (стадионом).

Показатели озеленения территории д. Тошкурово
табл. № 7
	Наименование
	Параметры, га

	
	Сущ.,га
	I очер., га
	На конец расч. срока, га

	А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.:
	-
	0,66
	1,5

	- парки, скверы
	-
	-
	0,2

	- озеленение улиц
	-
	0,66
	1,3

	- естественные насаждения
	-
	-
	-

	- рекреационная зона
	-
	-
	-

	Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке)
	0,85
	0,90
	0,90

	В. Насаждения специального назначения, в т.ч.:
	7,38
	8,18
	8,18

	- санитарно-защитных зон
	-
	-
	-

	- водоохранных зон
	4,68


	4,68
	4,68

	- зон санитарной охраны водозабора 
	-
	0,8
	0,8

	Итого 
	8,23
	9,74
	10,58


Существующая площадь озеленения территории д. Тошкурово не соответствует установленным нормативным показателям. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40 % (п. 2.4.6 ТСН). Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. В связи с этим проектом предусматривается организация зеленых зон в санитарно-защитных зонах предприятий, а так же организация рекреационной зоны в прибрежной части речки и пруда д. Тошкурово.

Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения. 

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях. 

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки. 

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах. 

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв. 

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Настоящим генеральным планом в границах деревни выделены следующие зоны специального назначения:

· зона кладбищ.
Зона объектов размещения отходов потребления 

На сегодняшний день данные о местонахождении свалки мусора, администрацией сельского поселения не предоставлено.
Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.
Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

На территории населенного пункта располагаются одно кладбище в западной части населенного пункта площадью 2,7 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (V класс) составляет 50 метров. 

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

· размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

· наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

· уменьшения пути следования ритуальных процессий.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. 

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. 

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории д. Тошкурово, относятся: 

1) объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения;);

2) магазины  товаров повседневного спроса; 

3) объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

4)  физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

5) аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади. 

 Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в ра​диусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.
В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации. 

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.
Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории д. Тошкурово памятники истории и культуры отсутствуют.
Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Деревня Тошкурово расположена в северо-западном направлении от села Старобалтачево. Расстояние от районного центра до населенного пункта Тошкурово составляет 17 км.

От населенного пункта подходит автодорога к дороге межрайонного значения Бураево-Старобалтачево-Куеда (Пермский край). До ближайшей железнодорожной станции 81 км.
Автомобильный транспорт и дороги
Информация по перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории д. Тошкурово, сельского поселения Тошкуровский сельсовет и за его пределами. С ростом населения объемы грузоперевозок будут расти. Перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

4.2. Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Общая протяженность улиц и дорог д. Тошкурово составляет 8,15 км. Одну из основных проблем улично-дорожной сети является отсутствие на автодорогах твердого покрытия. Дороги с щебеночным покрытием расположены как в центральной части, так и на территории усадебной застройки. Это означает, что территории с автодорогами без твердого покрытия не могут получить полноценного транспортного обслуживания.

В районах селитебной застройки сложилась прямоугольная сетка улиц. По своему назначению и транспортным нагрузкам к основным улицам населенного пункта можно отнести следующие: ул. Советская, Тукая, Центральная.

Основные улицы выполняют функции распределения потоков массового общественного транспорта, обслуживание прилегающих районов и доставку трудящихся к производственным предприятиям.

Главной улицей д. Тошкурово и его композиционной осью является – ул. Советская, Тукая, которая проходит почти через всю деревню Тошкурово и связывает ее с дорогой межрайонного значения Бураево-Старобалтачево-Куеда (Пермский край).

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках дорог. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 8.

Показатели улично-дорожной сети д. Тошкурово
табл. № 8
	№
	Наименование 

территории
	Протяженность, км / площадь покрытия, га
	Сущест. 

положение
	I очередь

строительства
	На расчетный срок
	Всего по Генеральному плану на 2032 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Главная улица
	км/га
	1,3/0,91
	-
	-
	1,3/0,91

	2
	Улицы в жилой 

застройке основные
	км/га
	3,2/2,24
	-
	-
	3,2/2,24

	3
	Улицы в жилой застройке второстепенные 
	км/га
	2,9/1,74
	1,3/0,78
	2,07/1,24
	6,27/3,76

	4
	Проезды
	км/га
	0,32/0,14
	0,55/0,25
	0,82/0,37
	1,14/0,76

	5
	Дороги в пром. зоне
	км/га
	0,3/0,135
	-
	-
	0,3/0,135

	6
	Пешеходные дорожки
	км/га
	0,20/0,03
	3,7/0,55
	5,7/0,85
	9,6/1,43

	
	Итого
	км/га
	8,22/5,19
	5,55/1,58
	8,59/2,46
	21,810/9,24


Проектное предложение

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния, принятых архитектурно-планировочных решений формирования застройки д. Тошкурово и улично-дорожной сети населенного пункта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц, направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В Генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым развитием населенного пункта, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направлений в зависимости от планировочных условий.

Существующие улицы и дороги предлагается реконструировать для обеспечения соответствия геометрических параметров техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров.

Предусмотреть перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество связи.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта в свою очередь тесно увязана с планировочной структурой центральной части населенного пункта и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественным центром предлагается:

- совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог;
- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц: уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений - карманов на автобусных остановках;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- организация объездных магистралей для пропуска грузового автодвижения;

- на расчетный срок реализации генерального плана (до 2032 г.) предлагается реконструкция всех мостовых сооружений на пруду и речке.

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

К концу расчетного срока (2032 год) параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории (см. приложение):

- главные улицы: ул. Центральная (сущ.) с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 1,3 км, площадью покрытия 9100 м2;
- основные улицы: ул. Тукая, ул. Советская в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, ул. № 6 общей протяженностью 3,2 км, площадью покрытия 32070 м2;
- второстепенные улицы: ул. Фрунзе, ул. Гагарина, Комсомольская, Новая, Базарная, Садовая, ул. № 1 - № 5  (проектируемые) в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, общей протяженностью 6,27 км, площадью покрытия 37620 м2;
- проезды (проектируемые) с шириной проезжей части 4,5 м, общей протяженностью 1,14 км, площадью покрытия 6300 м2;

- дороги в промышленной зоне с шириной проезжей части 4,5 м, общей протяженностью 0,3 км, площадью покрытия 1350 м2. 
Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Исходя из того, что данные уровню автомобилизации в д. Тошкурово не были предоставлены, проектом принимается показатель по муниципальному району в целом. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на 1 очередь 250 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок - 300 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = 554*(250/1000)=139 автомобилей, 

Урс.= 634*(300/1000) =190 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки
Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей преду​сматривается из расчета 70 % расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН), что составит: на I очередь 139х0,7=97 маш/места, на расчетный срок 190х0,7=133 маш/мест. Из них: в жилых районах 30 %, что составит на 1 очередь - 29 маш/мест, на расчетный срок - 40 маш/мест. В общественных центрах – 15 %, что составит: на I очередь 15 маш./мест, на расчетный срок 20 маш/мест.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение
Существующее положение

В настоящее время население обеспечивается хозяйственно питьевым водоснабжением из колодцев, скважин, которые находятся на участках, в границах населенного пункта. Данные по мощности водозаборных сооружений администрацией сельского поселения не представлены. 

Проектное предложение

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2. Источник водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения д. Тошкурово на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды. 

В целях изыскания  источника водоснабжения необходимо, силами Управления по недрам РБ, провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника. 
В связи с нарушением правил санитарной охраны источников водоснабжения, и размещением в недопустимой близости объектов специального назначения, проектом предусматривается консервация существующих водозаборов. Местоположение нового водозабора намечено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Размещение нового водозабора предлагается к юго-западу от д. Тошкурово. 
Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке. 

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества». 

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централи​зованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения населенного пункта Тошкурово Старобалтачевского сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети населенного пункта, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Наружное пожаротушение жилой зоны с расчетным расходом воды 5,0 л/сек предусматривается от пожарных гидрантов по разводящей закольцованной сети водопровода. Пожарный трехчасовой запас воды храниться в бочках двух водонапорных башен емкостью 50 м3 каждая. Наружное пожаротушение общественных зданий с расчетным расходом воды 15,0 л/сек и более решается локальной системой противопожарного водоснабжения с насосной станцией пожаротушения, резервуарами пожарного запаса воды и закольцованной сетью.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение д. Тошкурово – 416 человек на расчетный срок -20,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5,0 л/сек

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи

Расчетное количество пожаров - 1. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162,0 + 54 = 216 м3.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с залом на 300 мест - 2,3 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема. 

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНИП 2.04.02-84*.

Водоотведение
Существующее положение

В настоящее время в д. Тошкурово централизованная система канализации отсутствует. 

В связи с этим проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) к северо-востоку от населенного пункта.

Проектные решения.

Канализация хоз-бытовых сточных вод

На I очередь и расчетный срок строительства в д. Тошкурово проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков (к северо-востоку от населенного пункта). Производительность очистных сооружений и их тип будет определен на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводится в р. Тошкуровка к западу от населенного пункта д. Тошкурово. 

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Централизованная система канализации предусматривается для всего населенного пункта, включая коммунально-бытовые и общественных здания.

Схема канализации

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации. 

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения д. Тошкурово и уточняется на следующих стадиях проектирования. 

Канализация дождевых сточных вод

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования. 

5.2. Электроснабжение
Существующее положение

Обслуживанием энергетического хозяйства по населенным пунктам Балтачевского района занимается ОАО Балтачевское «Сельэнерго». В настоящее время населенный пункт электрифицировано от подстанции ПС Иликеево 110/35/10 кВ. Мощность двух трансформаторов по 10000 ква-А.
Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах. 

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных

подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральный план д. Тошкурово.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на первую очередь строительства и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах к установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97. 

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определение необходимой емкости АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100 % охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями м. ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

Для приема телепередач в д. Тошкурово намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий. 
Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети. 

5.4. Теплоснабжение
Теплоснабжение объектов культурно-бытового и жилищного строительства проекта “Генеральный план д. Тошкурово муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан”, предусмотрено раздельно, от существующих отдельно стоящих газовых котельных для зданий: 

- детского сада на 25 мест;

- общеобразовательной школы на 95 места.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

5.5. Газоснабжение 

Подача газа в населенный пункт будет осуществляться по существующему газопроводу давлением 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП и ШРП до низкого давления. 

Основными потребителями газа являются :

- котельная общественной школы и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа 

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются: 

· осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

· подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод ;

· укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов; 

· осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях ;

· мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней; 

· рекультивация - техническая и биологическая – территории ;

· вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Рельеф на территории, выделенной под расширение населенного пункта Тошкурово ровный, без резких перепадов высот. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы речки и пруда. 

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах. 

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории. 

Благоустройство береговой полосы водных объектов на территории деревни предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков
На территории д. Тошкурово в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории. Поверхностные стоки самотеком стекают к реке Тошкуровка, поэтому ливневая канализация предусматривается по крайним улицам в сторону реки. Ливневая канализация представлена системой закрытых водостоков в виде круглых железобетонных труб со смотровыми колодцами и дождеприемниками. Выпуск ливневых вод предусматривается к северо-востоку от д. Тошкурово. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений.
Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку и пруд, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии деревни. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные и автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения;

- на I очередь строительства перевод всех котельных на газовое топливо.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в д. Тошкурово, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона от зерноскладов, предусмотренная генпланом 50 метров, от котельной – 100 метров, от пекарни – 50 м, от молочно-товарной фермы – 300 м, от ГРП и ШРП – 15 м.
- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – перевод на более прогрессивное топливо;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-коммунальных объектов V-IV категории опасности;

Ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1. Предусматривается ливневая канализация. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных к востоку от границы деревни Тошкурово. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Тошкуровка.

2. Предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны речки и пруда установлена в размере 50 метров. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 40 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
    4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть залужены и озеленены. 

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод
1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
Наличие в населенном пункте зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной. 

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения. 

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

Внешними автомобильными дорогами населенного пункта Тошкурово являются: дорога межрайонного значения Бураево-Старобалтачево-Куеда (Пермский край), а так же дорога местного значения Тошкурово - Старобалтачево. Они подходят к населенному пункту с западной стороны, в связи с чем вдоль дорог проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение и шумозащитное озеленение. 

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет: 

- организация планово-регулярной системы очистки деревни, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в д. Тошкурово проектом также предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоз их на полигон ТБО для обезвреживания. Полигон ТБО находится в 17 км от д. Тошкурово в районном центре с. Староболтачево. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров. 

Полигон ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

В задачи санитарной очистки населенного пункта Тошкурово входят:

· сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

· сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

· уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы поступают на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по деревне с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 9
	Бытовые отходы
	I очередь
	Расчетный срок

	
	Количество жителей, тыс.чел
	Норма накопления, кг/чел
	Количество отбросов, тыс.тонн в год
	Количество жителей тыс.

чел
	Норма накопления, кг/чел
	Количество отбросов, тыс.

тонн

в год

	Жидкие отходы
	0,554
	2000
	1,11
	0,634
	2000
	1,27

	Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией
	0,554
	250
	0,138
	0,634
	280
	0,177

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей.
	7,48 га
	5
	0,037
	9,24 га
	5
	0,05


Морфологический состав ТБО

табл. № 10
	Компоненты
	% по массе
	Расчетный срок 

0,23 т.т.

	Пищевые отходы
	20-28

25
	0,06

	Бумаги, картон
	35-45

40
	0,09

	Дерево
	1-2

1
	0,0023

	Металлолом
	1,5-2

2
	0,0046

	Текстиль
	4-7

7
	0,02

	Кости
	1-2

2
	0,0046

	Стекло
	3-6

5
	0,012

	Кожа, резина
	1-3

2
	0,0046

	Камни, штукатурка
	1-2

2
	0,0046

	Пластмасса
	1,5-2,5

2
	0,0046

	Прочие
	1-2

2
	0,0046

	Отсев
	10-18

10
	0,023

	Итого
	100
	0,23


Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. 

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет

0,634 тыс.чел х 50 кг/год = 0,032 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части населенного пункта. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селекционный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногаборитные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют – 0,23 тыс.тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит: 0,23 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,012 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,012 га * 20 лет = 0,23 га до 2032 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами. 

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Мусороудаление с территории населенного пункта производится предприятием ООО Полигон эксплуатирующей полигон ТБО с. Старобалтачево, и обслуживается одним автомобилем.

Ориентировочный расчет количества контейнеров
Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 0,032 т.т. в год = 32000 кг;
32000 кг: 180 кг/м3 = 0,178 тыс. м3, где 178 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит: 0,23 т.т. в год = 230000 кг; 230000 кг : 200 кг/м3 = 1,15 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 11. 

табл. № 11
	Наименование
	Числен.

населения, чел
	Объем муниципальных отходов, м3/год
	Кол-во контейнеров и бункеров, шт
	Период-сть

вывоза

	
	
	Общий
	ТБО
	КГО
	V=0,75 м3
	V=0,5 м3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	д. Тошкурово
	634
	1328
	1150
	178
	11
	0,9
	ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю

	с К=1,1
	
	
	
	
	12
	1
	


Определение количества контейнеров:

Bкон = 1150 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 11 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2;

11 шт * 1,1 = 12 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 178 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,9 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2;

0,9 шт * 1,1 = 1 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 10 площадках планируется установка 46 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом работы мусоровозного транспорта на полный  рабочий день. 

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;
Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75. 

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 12.

табл. № 12
	Наименование
	Ед. изм.
	Обознач.
	Марка

	
	
	
	ГАЗ 3307

КО-413 (МЗГ)
	ГАЗ 3307

КО-440-3
	КамАЗ-53213

КО-415А

	Количество отходов, вывозимых за один рейс
	т
	m
	3,3
	3,3
	9,37

	Емкость кузова
	м3
	е
	7,5 (8,2)
	7,5
	22,5

	Коэффициент уплотнения мусора
	
	
	2
	2
	2

	Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения
	м3
	Е
	15,0 (16,4)
	15
	45

	Продолжительность рабочего дня
	час
	Т
	12
	12
	12

	Время на подготовительно-заключительные операции
	час
	Тпз
	0,45
	0,45
	0,45

	Продолжительность нулевых пробегов
	час
	То
	0,5
	0,5
	0,5

	Продолжительность погрузки мусоровоза
	час
	Тпог.
	2
	2
	6

	Коэффициент использования машин
	-
	Кисп
	0,75
	0,75
	0,75

	Средняя транспортная скорость
	км/ч
	V1
	40
	40
	40

	Средняя внутриквартальная скорость
	км/ч
	V2
	5
	5
	5

	Время на разгрузку
	час
	Траз
	0,5
	0,5
	0,7


Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 13.

табл. № 13
	Наименование
	Ед. изм.
	Обознач.
	Значение

	Плечо вывоза ТБО
	км
	L
	20

	Время, затрачиваемое на пробег составит:
	час
	Тпрб
	0,5

	Число рейсов мусоровозов
	р/сут
	Р
	3,68

	Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения
	м3/сут
	Псут
	60,4

	Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок
	м3/год
	Пгод
	1328

	Число мусоровозов на расчетный срок
	шт.
	М
	0,08


Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А). 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. 

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта 1 раз в 2 дня.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

7.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории д. Тошкурово сельского поселения Тошкуровский сельсовет.
Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:
· освоением свободных земель;
· планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории; 

· увеличением жилой застройки, территория которой увеличится на 31,08 га;
· увеличением площади улично-дорожной сети с 5,19 га до 9,24 га со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.
· формированием рекреационно-оздоровительной зоны в западной части населенного пункта. 
· значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность сельского населения в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 14__
	№ п.п
	Территории
	Совр. использ. территории, га
	I очередь
	Расчетный срок, га

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Селитебные территории
	85,26
	103,78
	122,12

	1.1.
	Жилая застройка
	71,82
	83,57
	91,07

	
	- индивидуальная усадебная
	71,82
	83,57
	91,07

	1.2.
	Участки учреждений и предприятий обслуживания
	4,03
	4,03
	4,43

	1.3.
	Зелёные насаждения общего пользования
	0,85
	2,41
	4,81

	1.4.
	Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки
	8,22
	13,77
	21,81

	2.
	Территории производственно-коммунальных зон
	2,35
	2,35
	2,35

	2.1.
	Территории коммунальных, складских, автотранспортных предприятий
	2,35
	2,35
	2,35

	2.1.
	Улицы, дороги, проезды
	0,3
	0,3
	0,3

	Итого территории застройки:
	87,61
	106,13
	124,47

	3.
	Остальные территории
	59,59
	55,52
	53,81

	3.1.
	Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения
	-
	-
	-

	3.2.
	Территории специального назначения
	7,38
	8,18
	8,18

	3.3.
	Прочие территории
	52,21
	47,34
	45,63

	Всего в границах населенного пункта
	147,2
	159,3
	178,28


7.2. Основные технико-экономические показатели

табл. № 15
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Современное состояние
	I очередь стр-тва, с уч. сущ.
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Баланс использования территории

	1.1.
	Территория в границах населенного пункта, в том числе:
	га
	147,2
	159,3
	178,28

	
	Жилая застройка:
	-/-
	71,82
	83,57
	91,07

	
	- индивидуальная усадебная
	-/-
	71,82
	83,57
	91,07

	
	Общественно-деловая застройка
	-/-
	4,03
	4,03
	4,43

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	-/-
	0,85
	2,41
	4,81

	
	Производственные зоны
	-/-
	2,35
	2,35
	2,35

	
	Улицы, дороги, проезды
	-/-
	8,22
	13,77
	21,81

	1.2
	Прочие территории
	-/-
	52,21
	47,34
	45,63

	
	Территории специального назначения
	-/-
	7,38
	8,18
	8,18

	
	Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения
	-/-
	-                                                                                                                                                                                                                       
	-
	-

	2.
	Население

	
	Численность постоянного населения
	чел
	416
	554
	634

	
	Возрастная структура населения:
	-/-
	
	
	

	
	- моложе трудоспособного возраста
	%
	10
	13
	15

	
	- в трудоспособном возрасте
	-/-
	57
	49
	52

	
	- старше трудоспособного возраста
	-/-
	43
	38
	35

	
	Численность занятого населения
	чел
	236
	271
	329

	3.
	Жилищное строительство

	
	Жилищный фонд
	тыс.м2
	10,9
	14,5
	16,9

	
	Убыль жилищного фонда
	-/-
	нет инф.
	-
	-

	
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел
	нет инф.
	25,6
	30

	
	Обеспеченность жилищного фонда водопроводом:
	%
	-
	100
	100

	
	-канализацией
	-/-
	-
	100
	100

	
	-газовыми плитами
	-/-
	100
	100
	100

	
	-отоплением
	-/-
	инд. АОГВ
	инд. АОГВ
	инд. АОГВ

	
	-горячей водой
	-/-
	
	
	

	4.
	Социальное обслуживание

	
	Количество мест в общеобразовательных учреждениях
	мест

(проект)
	-
	95
	95

	
	Количество мест в детских дошкольных учреждениях
	-/-
	-
	25
	25

	
	Учреждения здравоохранения, ФАП
	пос.в смену
	15
	15
	15

	5.
	Транспортное обслуживание

	
	Протяженность улиц и дорог 
	км
	8,22
	13,77
	21,81

	
	Плотность транспортной сети
	км/кв.км
	5,59
	8,66
	12,25

	
	Количество индивидуального транспорта
	ед.
	нет инф.
	139
	190

	
	Количество индивидуальных автомобилей на 1000 жителей
	ед.
	нет инф.
	250
	300

	6.
	Дождевая канализация

	
	Общая протяженность уличной сети
	км
	Осуществляется водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод 

	7.
	Инженерная подготовка территории

	
	Дамба обвалования
	км
	Не осуществляется

	
	Берегоукрепление
	км
	Не осуществляется

	8.
	Санитарная очистка территории:

	
	Объем бытового мусора
	тыс.т/год
	-
	0,18
	0,23

	
	Полигон ТБО
	га
	-
	0,12
	0,23


	
	
	
	
	
	
	038-ПЗ

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.
	Лист
	N°док.
	Подпись
	Дата
	

	Разраб.
	Валиуллина
	
	
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГАП
	Шаяхметов
	
	
	
	ГП
	1
	1

	Н.Контр.
	Валиуллина
	
	
	
	
	ООО 

«Сельпроект»

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	009-1-01-ПЗ-2-
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.
	Лист.
	№док.


	Подпись
	Дата
	
	



